Акция "Безопасное жилье"

С 16 февраля по 16 марта 2026 года на территории Орловской области проводится профилактическая акция «Безопасное жильё». Основные цели акции – привлечение внимание населения к вопросам пожарной безопасности, информирование жителей о мерах пожарной безопасности в жилье и действиях в случае возникновения пожара, пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди различных групп населения.

Советы специалистов традиционны!

- Каждый житель должен осмотреть собственное жилище: всё ли соответствует правилам пожарной безопасности, всё ли предусмотрено, чтобы не допустить возникновение пожара?

- Имейте дома первичные средства пожаротушения.

- Не оставляйте без присмотра электроприборы, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора.

- Не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные приборы и не перегружайте электросеть.

- Не применяйте газовые приборы для обогрева помещений.

- Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. Помните: сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться.

- Храните спички в местах, не доступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра.

- В помещениях чердачных, подвальных и цокольных этажей зданий, на балконах и лоджиях не допускайте хранение взрывчатых и огнеопасных веществ и материалов.

- Своевременно очищайте и белите дымоходы.

- На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист.

- Не допускайте перекала отопительной печи.

- Не курите в постели.

- Не оставляйте транспорт на крышках люков пожарных гидрантов, держите противопожарные проезды и места для установки спецтехники свободными.

- Проверьте состояние пожарной безопасности ваших собственных домов, квартир, дач.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефонам: 101, 112, одновременно принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, организовать встречу пожарных подразделений.

При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать его необходимо как можно ниже пригнувшись к полу. При эвакуации из задымлённого помещения можно использовать мокрую ткань, закрывающую лицо.

Помните: выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме и сохранит жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – это ваша ответственность!